附件 6

# 烟花爆竹临时零售经营权-周围安全条件说明

## 一、安全条件要求：

1.零售店(点)的使用面积不应小于 10 平方米, 且不应大于 200 平方米，专柜 销售烟花爆竹的商店, 总建筑面积不应大于 300 平方米。（零售经营者在申请许 可证时，要制作零售店（点）平面图，标明零售店（点）内长、宽尺寸、零售店 （点）内面积）。

2.零售场所的电气线路不应有明接头；当采用普通电气设备时,应与烟花爆竹 保持不小于 1.2m  的水平投影距离,且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯 具。

3.零售场所要按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》的规定配备必要 的消防器材，张贴有明显的警示标志（警示内容：1 、严禁烟火；2 、禁止吸烟；3 、禁止燃放烟花爆竹；4 、机动车辆装卸时必须熄火。） 。安全管理制度与操作 规程，规范设置提示牌：“零售场所外 30 米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品”“零 售场所外 80 米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品”。

### 4.零售店（点）不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应有“下店上宅”“前 店后宅” 的情形。

### 5.零售店（点）不应设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等 易燃易爆物质管道的建筑物内。

6. 与学校, 医院, 幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹, 博物馆,展览馆,档案馆, 图 书馆, 危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持 100 米以上的安 全距离；周边 50 米范围内没有其他烟花爆竹零售点。

7.零售场所建筑物的耐火等级应符合 GB50016  的规定，且不应低于三级。当 建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过 12 米时，其耐火等级可为四级。

8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积不大于 100 平方米时，可设 1 个安全 出 口；建筑面积大于 100 平方米时，安全出口不应少于 2 个；店内任意一点至安 全出口的距离不应大于 15 米;  顾客进出的门宽不应小于 1.5 米。

## 二、现状说明：

### 1.零售店（点）长 X  米、宽 X 米；零售场所内部面积约为XX 平方米。

2.零售场所的电气线路无明接头；当采用普通电气设备时, 与烟花爆竹保持不 小于 1.2m  的水平投影距离,且不使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。

3.配备有X 个 X 公斤的干粉灭火器，并张贴有明显的警示标志（警示内容： 1 、严禁烟火；2 、禁止吸烟；3 、禁止燃放烟花爆竹；4 、机动车辆装卸时必须熄 火。） 、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌：“零售场所外 30  米范围 内禁止燃放爆竹等地面类产品“ ”零售场所外 80 米范围内不应燃放组合烟花等 升空类产品“。

4.零售点没有与居民居住场所（简单说明零售点的情况）设置在同一建筑物 内（没有住人），无“下店上宅”“前店后宅”的情形。

### 5.零售店（点）未设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易 燃易爆物质管道的建筑物内。

6. 与学校, 医院, 幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹, 博物馆,展览馆,档案馆, 图 书馆, 危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持 100 米以上的安 全距离；周边 50 米范围内没有其他烟花爆竹零售点。

### 7.零售场所建筑物的耐火等级应符合 GB50016  的规定，且不低于 X  级。

8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积为XX 平方米，设了X 个安全出 口； 店内任意一点至安全出口的距离不大于 15 米;顾客进出的门宽不小于 1.5 米。   现状说明与现场安全条件相符合

主要负责人（签名）：                           （零售点公章）

年    月    日